
ACTA DE PRUEBA DE HERMETICIDAD:

En …………………………………………… a los …. días del mes de …………. del año 20…, en presencia del Sr. ……………….……, representando a METROGAS S.A. y el Sr. ……………….., representante legal del Emprendimiento (Comitente) y el  Sr. ………………...…………… , representante de la firma constructora ................................. ; convienen en labrar la presente “ACTA DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD” correspondiente a la Obra: “…………………………………………….……………………..” en el  Proyecto……………. .  

	Esta prueba se realizó en un todo de acuerdo con lo indicado en la norma NAG N° 113 y demás disposiciones vigentes, cuyo detalle es el siguiente:

TUBERÍA Y ACCESORIOS: Según Norma NAG N° 100 y API 1104, en diámetros variables. 
SISTEMA: Acero.

LONGITUD POR DIÁMETRO Y ESPESOR DE PARED:
	DIÁMETRO
	ESPESOR
	LONGITUD

	
	
	mts.

	
	
	mts.

	
	
	mts.

	
	
	mts.

	TOTAL TUBERÍA INSTALADA:                                                                                                                                          mts.



SERVICIOS DOMICILIARIOS:
	CANTIDAD

	DIÁMETRO
	ESPESOR
	LONGITUD

	
	
	mts.

	
	
	mts.

	
	
	mts.

	TOTAL SERVICIOS INSTALADOS:
	
	mts.



VÁLVULAS INSTALADAS: 
	DIÁMETRO
	MATERIAL
	INSTALADA
	CANTIDAD
	LOCALIZACIÓN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL, VALVULAS INSTALADOS:
	



ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA: Esta delimitada por las calles: …………………………………………...
………………………………………………………………………………

PRESIÓN DE PRUEBA NEUMÁTICA: ……BAR: Mantenida durante 24 horas, con resultado…………….
	
En prueba de conformidad, firman la presente, los arriba mencionados, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
	


_______________________________
FIRMA
	


_________________________________
FIRMA
	


_____________________________
FIRMA

	

_______________________________
ACLARACIÓN / SELLO / DOCUMENTO
	

_________________________________
ACLARACIÓN / SELLO / DOCUMENTO
	

_____________________________
ACLARACIÓN / SELLO / DOCUMENTO

	CONSTRUCTOR
	COMITENTE
	METROGAS S.A.
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