ACTA DE PRUEBA DE HERMETICIDAD:

En …………………………………………… a los …. días del mes de …………. del año 20…, en presencia del Sr. ……………….……, representando a METROGAS S.A. y el Sr. ……………….., representante legal del Emprendimiento (Comitente) y el  Sr. ………………...…………… , representante de la firma constructora ................................. ; convienen en labrar la presente “ACTA DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD” correspondiente a la Obra: “…………………………………………….……………………..” en el  Proyecto……………. .

Esta prueba se realizó en un todo de acuerdo con lo indicado en la norma NAG N° 113 y demás disposiciones vigentes, cuyo detalle es el siguiente:

# TUBERÍA Y ACCESORIOS: Según Norma NAG N° 100 y API 1104, en diámetros variables.

# SISTEMA: Acero.

# LONGITUD POR DIÁMETRO Y ESPESOR DE PARED:

| DIÁMETRO | ESPESOR | LONGITUD |
| --- | --- | --- |
|  |  | mts. |
|  |  | mts. |
|  |  | mts. |
|  |  | mts. |
| # TOTAL TUBERÍA INSTALADA: mts. |  |  |

# SERVICIOS DOMICILIARIOS:

| # CANTIDAD |  |
| --- | --- |
| # DIÁMETRO | ESPESOR | # LONGITUD |  |
|  |  | mts. |  |
|  |  | mts. |  |
|  |  | mts. |  |
| # TOTAL SERVICIOS INSTALADOS: |  |  | # mts. |

# VÁLVULAS INSTALADAS:

| # DIÁMETRO | # MATERIAL | # INSTALADA | # CANTIDAD | # LOCALIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # TOTAL, VALVULAS INSTALADOS: |  |  |  |

ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA: Esta delimitada por las calles: …………………………………………...

………………………………………………………………………………

PRESIÓN DE PRUEBA NEUMÁTICA: ……BAR: Mantenida durante 24 horas, con resultado…………….

En prueba de conformidad, firman la presente, los arriba mencionados, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

| _______________________________ # FIRMA | _________________________________ FIRMA | _____________________________ FIRMA |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ ACLARACIÓN / SELLO / DOCUMENTO | _________________________________ ACLARACIÓN / SELLO / DOCUMENTO | _____________________________ ACLARACIÓN / SELLO / DOCUMENTO |
| CONSTRUCTOR | COMITENTE | METROGAS S.A. |